Задание для проведения школьного

этапа городского фестиваля

профессиональных проб

Электромонтажные работы

Задание: смонтировать прокладку электропроводки однокомнатной квартиры.

материал:

- провод электрический ПВ-2 — 3 м

- автомат двухфазный 1 шт

- розетка — 2 шт (6 Ам)

- выключатель — 2 шт

- аккумуляторная батарея 6-12 В

- патрон, лампочка 6-12 В

Ориентировочное время на выполнение задания 40-45 минут.

Ход профессиональной пробы: используя оборудование и чертеж, в установленное время выполнить задание.